Príloha č. 1 k výzve

**Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk**

**Predmet obstarávania: „Bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania“**

**Identifikačné údaje uchádzača:**

Obchodné meno: ...........................................................................

Sídlo: ...........................................................................

IČO: ...........................................................................

Telefón: ...........................................................................

E-mail: ...........................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov predmetu obstarávania** | **Cena bez DPH** | **DPH 20 %** | **Cena s DPH** |
| **Bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania**   | € | € | € |

Cena obsahuje všetky náklady spojené s dodaním predmetu obstarávania.

**Som/nie som\*** platcom DPH

\*nehodiace sa prečiarknite

V .................................. dňa .....................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 podpis a pečiatka uchádzača

 (v súlade so zápisom v obchodnom

 registri, resp. v živnostenskom registri)

Príloha č. 2 k výzve

**Špecifikácia predmetu zákazky - Cenová ponuka**

Názov zákazky: „**Bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania“**

**Identifikačné údaje uchádzača:**

Názov: ..................................................................

Adresa: ..................................................................

IČO: ..................................................................

**Zodpovedná osoba uchádzača:**

Titul, meno a priezvisko .................................................................

Telefón .................................................................

E-mail .................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | **Počet ks** | **Cena v EUR** **bez DPH** | **DPH** |  **Cena v EUR s DPH** |
| Riadiaca jednotka s ethernet portom, 2,4GHz, 230V, 100 mW | 2 |  |  |  |
| Regulačná jednotka, 2.4 GHz, 230V, 100 mW | 43 |  |  |  |
| Regulačná jednotka s vyšším vysielacím výkonom 2.4 GHz, 230V, 100 mW, externá pevná anténa | 4 |  |  |  |
| Termostatická hlavica, 2.4 GHz, batérie, 1mW | 99 |  |  |  |
| Termostatická hlavica biela | 60 |  |  |  |
| Batérie 3.6V, AA, 2600mAh, SAFT | 198 |  |  |  |
| Termostatický ventil s možnosťou prednastavenia prietoku 15 | 146 |  |  |  |
| Termostatický ventil s možnosťou prednastavenia prietoku 20  | 1 |  |  |  |
| Termostatický ventil s možnosťou prednastavenia priestoru rohový | 6 |  |  |  |
| Spiatočkové ventily | 20 |  |  |  |
| Práca - kompletná inštalácia systému, nastavenie časovo-teplotného programu, zaškolenie obsluhy, vypustenie/napustenie systému, tlaková skúška, odvzdušnenie, kontrola funkčnosti systému, elektroinštalačné práce, demontáž starých ventilov, montáž termostatických ventilov, drobné murárske a maliarske práce, doprava  |  |  |  |  |
| **CENA spolu:** |  |  |  |  |
| **Som**/**nie som** platcom DPH. |

V ..........................., dňa ......................... ..................................................................

 podpis a pečiatka uchádzača

Príloha č. 3 k výzve

**Č E S T N É V Y H L Á S E N I E**

podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Predmet obstarávania: “Bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania“**

druh zákazky : tovar

CPV: 45333100-1 Inštalovanie plynových regulačných zariadení

 38570000-1 Regulačné a kontrolné zariadenia a prístroje

 42131110-0 Ventily radiátorov ústredného kúrenia

 42967000-2 Regulačné jednotky

Uchádzač (Obchodné meno a sídlo, IČO)

.......................................................................................................................................................

Zastúpený:.....................................................................................................................................

týmto čestne vyhlasujem, že ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – „nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“.

V .................................. dňa .....................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 podpis a pečiatka uchádzača

 (v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v živnostenskom registri)

Príloha č. 4 k výzve

**Č E S T N É V Y H L Á S E N I E**

**o neprítomnosti konfliktu záujmov**

**Predmet obstarávania:**

Názov: **„Bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania“**

druh zákazky : tovar

CPV: 45333100-1 Inštalovanie plynových regulačných zariadení

 38570000-1 Regulačné a kontrolné zariadenia a prístroje

 42131110-0 Ventily radiátorov ústredného kúrenia

 42967000-2 Regulačné jednotky

Uchádzač ............................(Obchodné meno a sídlo), zastúpený ............................................

týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

* nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (**„zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,
* neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
* budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
* poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V ............................, dňa .....................

 .............................................................

 podpis a pečiatka uchádzač

(v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v živnostenskom registri